附件4

中央生态环境保护督察交办信访件第74项整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 对应州级整改方案《第二轮中央生态环境保护督察交办群众信访件办理责任清单》第74项整改任务：黔东南苗族侗族自治州凯里市242厂附近医院的医用污水没有经过污水设备处理就排入市政管道，医院放射科的X线没有做防护，存在污水污染和放射污染；开发区中西医结合医院的医用污水没有经过污水设备处理就排入市政管道，医院放射科的X线没有做防护，存在污水污染和放射污染；洗马河东南医院的医用污水没有经过污水设备处理就排入市政管道，医院放射科的X线没有做防护，存在污水污染和放射污染。 |
| 整改责任单位 | 凯里市委、凯里市人民政府 |
| 整改目标 | 对照整改方案为深入贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，开展环保投诉问题专项清理行动，全面排查梳理环保信访投诉问题，主动担当，积极作为，全力维护群众利益，有效解决群众合理举报投诉，积极妥善处置环境投诉问题 |
| 整改措施 | 1. 对存在问题医院限期要求整改。  2. 组织开展宣传教育培训，加强行业管理  3. 对反馈问题开展走访、回访，不断提升群众满意度。 |
| 整改主要工作  及成效 | 1. 针对“黔东南中西医结合医院存在的排污许可证过期，无辐射安全许可证，无核技术建设项目登记表”问题，该医院于2022年1月7日完成了核技术建设项目登记备案，并于2022年1月13日取得辐射安全许可证。  2. 针对“黔东南红州儿童医院存在未进行排污管理登记备案，无辐射安全许可证，无核技术建设项目登记表”3个问题，该医院2022年1月7日完成核技术建设项目环评登记备案和固定污染源排污登记备案，于2022年1月13日取得辐射安全许可证。  3. 针对“凯里东南医院存在2个问题未进行排污管理登记备案，近期未开展排水自行监测”问题，该医院于1月7日完成固定污染源排污登记备案，于2022年3月10日委托贵州黔控检测服务有限公司开展自行检查，于2022年3月14日出具检测报告结果显示，排水常规污染因子均未超过排放标准限值。  4. 针对“黔东南红州儿童医院、凯里近水医院2家医院排水化学需氧量污染因子排放超标”问题。  （1）黔东南红州儿童医院整改落实情况：  该医院委托生产厂家对污水处理设施进行维护整改后，于2022年7月28日委托凯里剑辉环境安全技术服务有限公司开展污水处理设施整改自行验收监测，2022年8月4日出具的检测报告结果显示抽检规11项排水常规污染指标，监测结果未超过排放标准限值。  2022年9月6日，由工作专班监督第三方监测单位凯里剑辉环境安全技术服务有限公司再次对该医院排水情况开展自行监测，2022年9月6日出具检测报告结果显示，抽检11项排水常规污染指标，监测结果均未超过排放标准限值，其中化学需氧量指标排放浓度6 mg/L(标准限值250 mg/L)  （2）凯里近水医院整改落实情况：  该医院委托生产厂家对污水处理设施进行维护整改后，于2022年7月13日委托贵州博一检测技术有限公司开展污水处理设施整改自行验收监测，2022年7月27日出具的检测报告结果显示抽检的常规14项排水污染指标，监测结果均未超过排放标准限值。  2022年9月6日，由工作专班监督第三方监测单位贵州博一检测技术有限公司再次对该医院排水情况开展自行监测，2022年9月21日出具的检测报告结果显示，抽检的常规14项排水污染指标，监测结果显示均未超过排放标准限值，其中化学需氧量指标排放浓度229 mg/L(标准限值250 mg/L）  州生态环境局、州卫生健康局、州水务局已于2023年6月6日开展现场复核。 |