黔东南环评函〔2020〕105号

黔东南州生态环境局关于不予批准锦屏县新化乡污水处理工程环境影响报告表的通知

贵州锦泉水环境有限公司：

你公司报来《锦屏县新化乡污水处理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经审查，《报告表》存在下列问题：

- 未充分分析项目选址合理性。未明确项目评价范围内是否涉及环境敏感区及《省人民政府关于发布贵州省生态保护红线的通知》（黔府发〔2018〕16号）划定的生态保护红线坐标范围。补充项目环境质量底线、资源利用上线的符合性分析。

- 未根据黔东南州水功能区划分核对该项目受纳水体的水环境功能。环境保护目标不完善，主要环境保护目标缺少坐标。

- 未对污水处理厂工艺进行比选。未充分分析项目所采用的污水处理工艺、泵站形式的可行性、可靠性。

- 未明确恶臭污染物排放标准，相关评价内容不完善，未提出有效的污染防治措施。

- 未论证项目无组织废气排放氨、硫化氢及臭气浓度场界达标的可靠性。

- 未论证项目运营期污泥采用自然干化后运至污泥处理厂集中处理的可行性、可靠性。

- 未按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求进行评价。

- 未根据《入河排污口管理技术导则》、《水域纳入能力计算规程》及贵州省相关技术规范编写入河排污口论证内容。

经我局研究决定：依据《建设项目环境保护管理条例》第十一条第三项、第五项，不予批准该项目《报告表》。

你公司如不服本通知决定，可在接到本通知之日起60日内向贵州省生态环境厅或黔东南州人民政府申请行政复议，也可在接到本通知之日起6个月内依法提起行政诉讼。

黔东南州生态环境局

2020年7月2日

抄送：黔东南州生态环境保护综合行政执法支队，黔东南州生态环境局锦屏分局。

黔东南州生态环境局 2020年7月2日印发